## Sheet1
158 | PRESION_P14 | Real | 2 | IR
160 | CAUDALIMETRO_TOTQ3 | Real | 2 | IR
162 | CAUDALIMETRO_Q3 | Real | 2 | IR
164 | CAUDALIMETRO_TQ3 | Real | 2 | IR
166 | CAUDALIMETRO_Q4 | Real | 2 | IR
168 | CAUDALIMETRO_TQ4 | Real | 2 | IR
170 | CAUDALIMETRO_Q5 | Real | 2 | IR
172 | CAUDALIMETRO_TQ5 | Real | 2 | IR
174 | CAUDALIMETRO_Q6 | Real | 2 | IR
176 | CAUDALIMETRO_TQ6 | Real | 2 | IR
178 | CAUDALIMETRO_Q7 | Real | 2 | IR
180 | CAUDALIMETRO_TQ7 | Real | 2 | IR
182 | CAUDALIMETRO_TOTQ8 | Real | 2 | IR
184 | CAUDALIMETRO_Q8 | Real | 2 | IR
186 | CAUDALIMETRO_TQ8 | Real | 2 | IR
LECTURA
Proceso
188 | ESTADO EQUIPOS
188 | COMPRESOR_1 | Int | 1 | IR
189 | COMPRESOR_2 | Int | 1 | IR
190 | SECADOR_1 | Int | 1 | IR
191 | SECADOR_2 | Int | 1 | IR
192 | ENFRIADORA_1 | Int | 1 | IR
193 | ENFRIADORA_2 | Int | 1 | IR
194 | BOMBA_1 | Int | 1 | IR
195 | BOMBA_2 | Int | 1 | IR
196 | BOMBA_3 | Int | 1 | IR
197 | BOMBA_4 | Int | 1 | IR
198 | BOMBA_5 | Int | 1 | IR
199 | BOMBA_6 | Int | 1 | IR
200 | BOMBA_7 | Int | 1 | IR
201 | VENTILACION_AMBIENTE | Int | 1 | IR
202 | ENFRIADORA_3 | Int | 1 | IR
203 | ENFRIADORA_4 | Int | 1 | IR
204 | COMPUERTA_1 | Int | 1 | IR
205 | COMPUERTA_2 | Int | 1 | IR
206 | COMPUERTA_3 | Int | 1 | IR
207 | COMPUERTA_4 | Int | 1 | IR
208 | INTERCAMBIADOR_1_1 | Int | 1 | IR
209 | INTERCAMBIADOR_1_2 | Int | 1 | IR
210 | INTERCAMBIADOR_2_1 | Int | 1 | IR
211 | INTERCAMBIADOR_2_2 | Int | 1 | IR
212 | VALVULA_SECADOR_1 | Int | 1 | IR
213 | VALVULA_SECADOR_2 | Int | 1 | IR
214 | VALVULA_LLENADO | Int | 1 | IR
215 | RESERVA_1 | Int | 1 | IR
216 | RESERVA_2 | Int | 1 | IR
217 | RESERVA_3 | Int | 1 | IR
218 | RESERVA_4 | Int | 1 | IR
| ALARMAS_1 | DINT | DINT(4 BYTES)
219 | AL_0 | Bool | BIT 0 | IR
219 | AL_1 | Bool | BIT 1 | IR
219 | AL_2 | Bool | BIT 2 | IR
219 | AL_3 | Bool | BIT 3 | IR
219 | AL_4 | Bool | BIT 4 | IR
219 | AL_5 | Bool | BIT 5 | IR
219 | AL_6 | Bool | BIT 6 | IR
219 | AL_7 | Bool | BIT 7 | IR
219 | AL_8 | Bool | BIT 8 | IR
219 | AL_9 | Bool | BIT 9 | IR
219 | AL_10 | Bool | BIT 10 | IR
219 | AL_11 | Bool | BIT 11 | IR
219 | AL_12 | Bool | BIT 12 | IR
219 | AL_13 | Bool | BIT 13 | IR
219 | AL_14 | Bool | BIT 14 | IR
219 | AL_15 | Bool | BIT 15 | IR
220 | AL_16 | Bool | BIT 16 | IR
220 | AL_17 | Bool | BIT 17 | IR
220 | AL_18 | Bool | BIT 18 | IR
220 | AL_19 | Bool | BIT 19 | IR
220 | AL_20 | Bool | BIT 20 | IR
220 | AL_21 | Bool | BIT 21 | IR
220 | AL_22 | Bool | BIT 22 | IR
220 | AL_23 | Bool | BIT 23 | IR
220 | AL_24 | Bool | BIT 24 | IR
220 | AL_25 | Bool | BIT 25 | IR
220 | AL_26 | Bool | BIT 26 | IR
220 | AL_27 | Bool | BIT 27 | IR
220 | AL_28 | Bool | BIT 28 | IR
220 | AL_29 | Bool | BIT 29 | IR
220 | AL_30 | Bool | BIT 30 | IR
220 | AL_31 | Bool | BIT 31 | IR
| ALARMAS_2 | DINT | DINT(4 BYTES)
221 | AL_32 | Bool | BIT 0 | IR
221 | AL_33 | Bool | BIT 1 | IR
221 | AL_34 | Bool | BIT 2 | IR
221 | AL_35 | Bool | BIT 3 | IR
221 | AL_36 | Bool | BIT 4 | IR
221 | AL_37 | Bool | BIT 5 | IR
221 | AL_38 | Bool | BIT 6 | IR
221 | AL_39 | Bool | BIT 7 | IR
221 | AL_40 | Bool | BIT 8 | IR
221 | AL_41 | Bool | BIT 9 | IR
221 | AL_42 | Bool | BIT 10 | IR
221 | AL_43 | Bool | BIT 11 | IR
221 | AL_44 | Bool | BIT 12 | IR
221 | AL_45 | Bool | BIT 13 | IR
221 | AL_46 | Bool | BIT 14 | IR
221 | AL_47 | Bool | BIT 15 | IR
222 | AL_48 | Bool | BIT 16 | IR
222 | AL_49 | Bool | BIT 17 | IR
222 | AL_50 | Bool | BIT 18 | IR
222 | AL_51 | Bool | BIT 19 | IR
222 | AL_52 | Bool | BIT 20 | IR
222 | AL_53 | Bool | BIT 21 | IR
222 | AL_54 | Bool | BIT 22 | IR
222 | AL_56 | Bool | BIT 24 | IR
222 | AL_57 | Bool | BIT 25 | IR
222 | AL_58 | Bool | BIT 26 | IR
222 | AL_59 | Bool | BIT 27 | IR
222 | AL_60 | Bool | BIT 28 | IR
222 | AL_61 | Bool | BIT 29 | IR
222 | AL_62 | Bool | BIT 30 | IR
222 | RESET ALARMAS | Bool | BIT 31 | IR