## Parámetros
id | register | name | description | system_category | category | view | sampling | read | write | minvalue | maxvalue | unit | offset | addition | mask | value | length | general_icon | alarm | metadata | l10n | tags | type | parameter_write_byte_position | mqtt | json | current_vlaue | current_error_status | notes
| 0 | CONTROL_AGUA | Modo control agua | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 1 | NIVEL_DEPÓSITO | Nivel del depósito | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 2 | SP_PRESION_BOMBAS | Consigna presión bombas | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 4 | SP_PRESIÓN_ENFRIADORAS | Consigna presión enfriadoras | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 6 | SP_FRIO | Consigna frío | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 8 | SP_REAJUSTE_FRIO | Consigna de reajuste de frío | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 10 | SP_ALARMA_PRESIÓN_LLENADO | Consigna para alarma de presión de llenado | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 12 | NIVEL_MAX_DEPÓSITO | Nivel máximo del depósito | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 14 | NIVEL_INICIO_MARCHA | Nivel de inicio de marcha | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 16 | NIVEL_DESACT_LLENADO | Nivel para desactivar llenado | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 18 | NIVEL_ACT_LLENADO | Nivel para activar llenado | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 20 | NIVEL MINIMO | Nivel mínimo del depósito | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 22 | P_DIFF_P8P7 | Presión diferencial P8P7 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 24 | P_DIFF_P9P10 | Presión diferencial P9P10 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 26 | P_DIFF_P4P3 | Presión diferencial P4P3 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 28 | P_DIFF_P5P6 | Presión diferencial P5P6 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 30 | SP_AVISO_P_DIFF_INTERCAMBIADOR | Consigna aviso por presión dif. Intercamb. | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 32 | SP_ALARMA_P_DIFF_INTERCAMBIADOR | Consigna alarma por presión dif. Intercamb. | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 34 | TPO_ALARMA_P_DIFF_INTERCAMBIADOR | Tipo de alarma para presión dif. Intercamb. | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 36 | P_DIFF_P11P9 | Presión diferencial P11P9 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 38 | P_DIFF_P11P5 | Presión diferencial P11P5 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 40 | P_DIFF_P12P8 | Presión diferencial P12P8 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 42 | P_DIFF_P12P4 | Presión diferencial P12P4 | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 44 | SP_AVISO_P_DIFF_FILTRO_INTERCAMBIADOR | Consigna aviso para filtro presión dif. Intercamb. | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 46 | SP_ALARMA_P_DIFF_FILTRO_INTERCAMBIADOR | Consigna alarma para filtro presión dif. Intercamb. | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 48 | TPO_ALARMA_P_DIFF_FILTRO_INTERCAMBIADOR | Tipo de alarma para filtro presión dif. Intercamb. | CONFIG_PARAMETER | A2.- Proceso del agua | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 50 | CONTROL_AIRE | Control del aire | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 51 | CONSIGNA_AIRE | Consigna del aire | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 53 | AJUSTE_SUPERIOR_AIRE | Ajuste superior del aire | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 55 | AJUSTE_INFERIOR_AIRE | Ajuste inferior del aire | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 57 | SP_VERANO/INVIERNO | Consigna de verano/invierno | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 59 | OFFSET_VERANO/INVIERNO | Banda de verano/invierno | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 61 | SP_VENTILACIÓN | Consigna de ventilación | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 63 | OFFSET_VENTILACIÓN | Banda de ventilación | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 65 | CONSIGNA_9 | Consigna 9 | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 67 | CONSIGNA_10 | Consigna 10 | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 69 | CONSIGNA_11 | Consigna 11 | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 71 | CONSIGNA_12 | Consigna 12 | CONFIG_PARAMETER | A3.- Proceso del aire | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 73 | RESERVA_1 | Reserva 1 | CONFIG_PARAMETER | A4.- Proceso general | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 75 | RESERVA_2 | Reserva 2 | CONFIG_PARAMETER | A4.- Proceso general | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 77 | RESERVA_3 | Reserva 3 | CONFIG_PARAMETER | A4.- Proceso general | simple | 0 | 0 | 16 | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 79 | COMPRESOR_1 | Compresor 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 80 | COMPRESOR_2 | Compresor 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 81 | SECADOR_1 | Secador 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 82 | SECADOR_2 | Secador 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 83 | ENFRIADORA_1 | Enfriadora 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 84 | ENFRIADORA_2 | Enfriadora 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 85 | BOMBA_1 | Bomba 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 86 | BOMBA_2 | Bomba 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 87 | BOMBA_3 | Bomba 3 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 88 | BOMBA_4 | Bomba 4 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 89 | BOMBA_5 | Bomba 5 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 90 | BOMBA_6 | Bomba 6 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 91 | BOMBA_7 | Bomba 7 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 92 | VENTILACION_AMBIENTE | Ventilación del ambiente | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 93 | ENFRIADORA_3 | Enfriadora 3 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 94 | ENFRIADORA_4 | Enfriadora 4 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 95 | COMPUERTA_1 | Compuerta 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 96 | COMPUERTA_2 | Compuerta 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 97 | COMPUERTA_3 | Compuerta 3 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 98 | COMPUERTA_4 | Compuerta 4 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 99 | INTERCAMBIADOR_1_1 | Intercambiador 1 primario | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 100 | INTERCAMBIADOR_1_2 | Intercambiador 2 primario | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 101 | INTERCAMBIADOR_2_1 | Intercambiador 1 secundario | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 102 | INTERCAMBIADOR_2_2 | Intercambiador 2 secundario | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 103 | VALVULA_SECADOR_1 | Válvula del secador 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 104 | VALVULA_SECADOR_2 | Válvula del secador 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 105 | VALVULA_LLENADO | Válvula de llenado | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 106 | RESERVA_1 | Reserva 1 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 107 | RESERVA_2 | Reserva 2 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 108 | RESERVA_3 | Reserva 3 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 109 | RESERVA_4 | Reserva 4 | DIGITAL_OUTPUT | A5.- Control equipos | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 110 | PRESION_P1 | Presión P1 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 112 | PRESION_P2 | Presión P2 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 114 | TEMP_AMBIENTE_T1 | Temperatura ambiente | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | -270 | 270 | ºC | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 116 | CAUDALIMETRO_TOTQAC | Caudalímetro TOTQAC | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 118 | CAUDALIMETRO_QAC | Caudalímetro QAC | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 120 | CAUDALIMETRO_TQAC | Caudalímetro TQAC | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 122 | CAUDALIMETRO_PQAC | CAudalímetro PQAC | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 124 | PRESION_P3 | Presión P3 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 126 | PRESION_P4 | Presión P4 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 128 | PRESION_P5 | Presión P5 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 130 | PRESION_P6 | Presión P6 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 132 | PRESION_P7 | Presión P7 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 134 | PRESION_P8 | Presión P8 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 136 | PRESION_P9 | Presión P9 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 138 | PRESION_P10 | Presión P10 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 140 | PRESION_P11 | Presión P11 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 142 | TEMPERATURA_T1 | Temperatura T1 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | -270 | 270 | ºC | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 144 | CAUDALIMETRO_Q1 | Caudalímetro Q1 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 146 | CAUDALIMETRO_TQ1 | Caudalímetro TQ1 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 148 | TEMPERATURA_T2 | Temperatura T2 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | -270 | 270 | ºC | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 150 | PRESION_P12 | Presión P12 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 152 | CAUDALIMETRO_Q2 | Caudalímetro Q2 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 154 | CAUDALIMETRO_TQ2 | Caudalímetro TQ2 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 156 | PRESION_P13 | Presión P13 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 158 | PRESION_P14 | Presión P14 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | bar | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 160 | CAUDALIMETRO_TOTQ3 | Caudalímetro TOTQ3 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 162 | CAUDALIMETRO_Q3 | Caudalímetro Q3 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 164 | CAUDALIMETRO_TQ3 | Caudalímetro TQ3 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 166 | CAUDALIMETRO_Q4 | Caudalímetro Q4 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 168 | CAUDALIMETRO_TQ4 | Caudalímetro TQ4 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 170 | CAUDALIMETRO_Q5 | Caudalímetro Q5 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 172 | CAUDALIMETRO_TQ5 | Caudalímetro TQ5 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 174 | CAUDALIMETRO_Q6 | Caudalímetro Q6 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 176 | CAUDALIMETRO_TQ6 | Caudalímetro TQ6 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 178 | CAUDALIMETRO_Q7 | Caudalímetro Q7 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 180 | CAUDALIMETRO_TQ7 | Caudalímetro TQ7 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 182 | CAUDALIMETRO_TOTQ8 | Caudalímetro TOTQ8 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 184 | CAUDALIMETRO_Q8 | Caudalímetro Q8 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 186 | CAUDALIMETRO_TQ8 | Caudalímetro TQ8 | ANALOG_OUTPUT | A2.- Salidas analógicas | simple | 60 | 0 | 16 | 0 | 9999 | m3/s | 0 |  | 0x0 | 0 | f32cdab |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 188 | COMPRESOR_1 | Compresor 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 189 | COMPRESOR_2 | Compresor 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 190 | SECADOR_1 | Secador 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 191 | SECADOR_2 | Secador 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 192 | ENFRIADORA_1 | Enfriadora 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 193 | ENFRIADORA_2 | Enfriadora 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 194 | BOMBA_1 | Bomba 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 195 | BOMBA_2 | Bomba 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 196 | BOMBA_3 | Bomba 3 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 197 | BOMBA_4 | Bomba 4 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 198 | BOMBA_5 | Bomba 5 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 199 | BOMBA_6 | Bomba 6 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 200 | BOMBA_7 | Bomba 7 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 201 | VENTILACION_AMBIENTE | Ventilación del ambiente | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 202 | ENFRIADORA_3 | Enfriadora 3 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 203 | ENFRIADORA_4 | Enfriadora 4 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 204 | COMPUERTA_1 | Compuerta 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 205 | COMPUERTA_2 | Compuerta 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 206 | COMPUERTA_3 | Compuerta 3 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 207 | COMPUERTA_4 | Compuerta 4 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 208 | INTERCAMBIADOR_1_1 | Intercambiador 1 primario | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 209 | INTERCAMBIADOR_1_2 | Intercambiador 2 primario | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 210 | INTERCAMBIADOR_2_1 | Intercambiador 1 secundario | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 211 | INTERCAMBIADOR_2_2 | Intercambiador 2 secundario | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 212 | VALVULA_SECADOR_1 | Válvula del secador 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 213 | VALVULA_SECADOR_2 | Válvula del secador 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 214 | VALVULA_LLENADO | Válvula de llenado | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 215 | RESERVA_1 | Reserva 1 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 216 | RESERVA_2 | Reserva 2 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 217 | RESERVA_3 | Reserva 3 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 218 | RESERVA_4 | Reserva 4 | STATUS |  | simple | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x0 | 0 | s16 |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_0 | Seguridad OK | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_1 | 24VDC salida OK | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_2 | Protección 230 auxiliar | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_3 | Protección SKID 1-1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_4 | Protección SKID 1-2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x10 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_5 | Protección SKID A2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x20 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_6 | Protección SKID 4-1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x40 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_7 | Protección separador | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x80 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_8 | Protección PC1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x100 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_9 | Protección PC2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x200 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_10 | Reserva | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x400 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_11 | Alarma defecto activo compresor 1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x800 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_12 | Alarma defecto activo compresor 2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_13 | Alarma defecto activo secador 1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_14 | Alarma defecto activo secador 2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 219 | AL_15 | Alarma defecto activo enfriadora 1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_16 | Alarma defecto activo enfriadora 2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_17 | Alarma defecto activo bomba 1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_18 | Alarma defecto activo bomba 2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_19 | Alarma defecto activo bomba 3 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_20 | Alarma defecto activo bomba 4 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x10 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_21 | Alarma defecto activo bomba 5 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x20 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_22 | Alarma defecto activo bomba 6 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x40 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_23 | Alarma defecto activo bomba 7 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x80 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_24 | Alarma defecto activo ventilación ambiente | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x100 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_25 | Alarma defecto activo enfriadora 3 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x200 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_26 | Alarma defecto activo enfriadora 4 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x400 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_27 | Alarma defecto activo compuerta 1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x800 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_28 | Alarma defecto activo compuerta 2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_29 | Alarma defecto activo compuerta 3 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_30 | Alarma defecto activo compuerta 4 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 220 | AL_31 | Alarma defecto activo intercambiador 1 primario | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_32 | Alarma defecto activo intercambiador 2 primario | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_33 | Alarma defecto activo intercambiador 1 secundario | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_34 | Alarma defecto activo intercambiador 2 secundario | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_35 | Alarma defecto activo válvula secador 1 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_36 | Alarma defecto activo válvula secador 2 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x10 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_37 | Alarma defecto activo válvula de llenado | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x20 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_38 | AL_38 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x40 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_39 | AL_39 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x80 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_40 | AL_40 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x100 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_41 | AL_41 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x200 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_42 | AL_42 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x400 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_43 | AL_43 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x800 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_44 | AL_44 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_45 | AL_45 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_46 | AL_46 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 221 | AL_47 | AL_47 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_48 | AL_48 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_49 | AL_49 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_50 | AL_50 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_51 | AL_51 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_52 | AL_52 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x10 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_53 | AL_53 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x20 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_54 | AL_54 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x40 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_55 | AL_55 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x80 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_56 | AL_56 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x100 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_57 | AL_57 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x200 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_58 | AL_58 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x400 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_59 | AL_59 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x800 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_60 | AL_60 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x1000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_61 | AL_61 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x2000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | AL_62 | AL_62 | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x4000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus
| 222 | RESET ALARMAS | RESET ALARMAS | ALARM |  | simple | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0x8000 | 0 | 1bit |  | {"severity":"none"} | [] |  | [] | modbus