## Sheet1
Descripción UI Corta
Modo rotación bombas
Banda punto de rocío
Corrección batería
Corrección temp. ventilador
Intervalo rotación (horas)
Caudal máximo
Humedad máxima
Ctrl. prop. bombas (Max)
Regulación ventilador (Max)
Caudal mínimo
Caudal mín. apertura válvula
Humedad mínima
Ctrl. prop. bombas (Max)
Regulación ventilador (Min)
Límite alarmas bombas
Límite alarmas chiller
Temp. máxima chiller
Temp. mínima chiller
Consigna secundaria
Paso velocidad ventilador
Retardo temporizador
Tipo sonda caudal
Tipo sonda humedad
Unidades punto rocío
PID: Derivativo
PID Vent.: Derivativo
PID: Integral
PID Vent.: Integral
PID: Proporcional
PID Vent.: Proporcional
PID: Rampa
PID Vent.: Rampa